## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MARTES 20 ENERO 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Miravalles, PE Rio Naranjo U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Rempalzo de I/O boards. | 20/01/2026 | 08:40 | #N/A | #N/A
ST Cachi, PH Cachi U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Pin de álabe desconectado, lo que impide la operación segura de la unidad | 20/01/2026 | 09:32 | 20/01/2026 | 12:22
ST Moin, PTA Bloque 2 | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Disparo transferido. | 20/01/2026 | 09:39 | 20/01/2026 | 16:14
ST Moin, TG08 | Desconexión automática | Transformador | TG08 | 138.0/13.8 kV | Disparo transferido. | 20/01/2026 | 09:39 | 20/01/2026 | 16:14
ST Moin, TG10 | Desconexión automática | Transformador | TG10 | 138.0/13.8 kV | Disparo transferido provocado por apertura de LD-01 Moin - Limon 34.5 KV. | 20/01/2026 | 20:57 | 20/01/2026 | 22:04
ST Moin, PT Moin U10 | Desconexión automática | Unidad de generación | U10 | 13.8 kV | Disparo transferido provocado por apertura de LD-01 Moin - Limon 34.5 KV. | 20/01/2026 | 20:57 | 20/01/2026 | 22:04
ST Peñas Blancas, PH Peñas Blancas U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falsa alarma de temperatura. Pérdida de generación: 18.5 MW | 20/01/2026 | 22:16 | 20/01/2026 | 22:27
UL