## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
JUEVES 22 ENERO 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Peñas Blancas, PH Peñas Blancas U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falsa alarma de sobrecarga de temperatura. Pérdida de generación: 18.5 MW | 22/01/2026 | 00:45 | 22/01/2026 | 00:57
ST Moin, PTA Bloque 2 | Desconexión | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Inspección técnica de las celdas de 13.8 kV en el Switchgear | 22/01/2026 | 07:10 | 22/01/2026 | 16:00
ST Moin, TG08 | Desconexión | Transformador | TG08 | 138.0/13.8 kV | Inspección técnica de las celdas de 13.8 kV en el Switchgear | 22/01/2026 | 07:10 | 22/01/2026 | 16:00
ST Guayabal, PE Cacao U8 | Desconexión | Unidad de generación | U8 | 24.9 kV | Reparación de inversores | 22/01/2026 | 08:50 | 22/01/2026 | 11:30
ST Pailas, PG Pailas U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Se detectó pérdida de aceite en los sellos de la unidad. | 22/01/2026 | 12:26 | 22/01/2026 | 17:30
ST Miravalles, PG Boca Pozo | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. | 22/01/2026 | 22:27 | #N/A | #N/A
ST Miravalles, Boca Pozo | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. Pérdida de generación: 4.5 MW | 22/01/2026 | 22:27 | 22/01/2026 | 22:33
UL