## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
JUEVES 5 FEBRERO 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST PH Jorge Manuel Dengo, PH Jorge Manuel Dengo U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Falla en tubería de presión. Pérdida de generación: 2.2 MW | 05/02/2026 | 06:35 | 05/02/2026 | 08:21
ST PH Jorge Manuel Dengo, PH Jorge Manuel Dengo U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Falla en tubería de presión. Pérdida de generación: 2.2 MW | 05/02/2026 | 06:35 | 05/02/2026 | 08:21
Arenal (ARE) - Garabito (GAB) - 1 | Desconexión automática | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Error humano. | 05/02/2026 | 08:16 | 05/02/2026 | 08:21
ST Chucas, PH Chucas U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Fuga de aceite. Pérdida de generación: 15.7 MW | 05/02/2026 | 19:30 | 05/02/2026 | 21:28
ST Moin, TG10 | Desconexión automática | Transformador | TG10 | 138.0/13.8 kV | Disparo transferido a disyuntor. | 05/02/2026 | 21:40 | 05/02/2026 | 22:53
ST Moin, PT Moin U10 | Desconexión automática | Unidad de generación | U10 | 13.8 kV | Disparo transferido a disyuntor. | 05/02/2026 | 21:40 | 05/02/2026 | 22:53
UL