## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
VIERNES 6 FEBRERO 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Cahuita (CAH) - Changuinola (CHA) - 1 | Desconexión automática | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Presenta una falla bifásica y disparo tripolar. | 06/02/2026 | 00:10 | 06/02/2026 | 00:22
ST Pirris, PH Pirris U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Mantenimiento trimestral. | 06/02/2026 | 06:00 | #N/A | #N/A
ST Pirris, TG01 | Desconexión | Transformador | TG01 | 230.0/13.8 kV | Mantenimiento trimestral. | 06/02/2026 | 09:13 | #N/A | #N/A
ST Huacas, Planta Solar Huacas | Desconexión | Unidad de generación |  | 24.9 kV | Ruptura en líneas del circuito externo. | 06/02/2026 | 12:50 | 06/02/2026 | 14:00
ST La Joya, PH La Joya U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Actuación de la protección Neyrtec velocidad grupo. Pérdida de generación: 13.0 MW | 06/02/2026 | 20:42 | 06/02/2026 | 23:03
UL