## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
JUEVES 12 FEBRERO 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Toro, DPedro | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación relé sobrecorriente | 12/02/2026 | 00:25 | 12/02/2026 | 01:04
Moin (MOI) - Cahuita (CAH) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Retensado de conductores | 12/02/2026 | 07:08 | 12/02/2026 | 15:15
ST Naranjo, BC-01 | Desconexión | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Revisión funcional y mantenimiento | 12/02/2026 | 08:40 | 12/02/2026 | 14:01
ST Garita, PH Garita U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Daño en anillo de excitatriz | 12/02/2026 | 14:00
UL