## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MARTES 14 ABRIL 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Garabito, PTA Bloque 4 | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Realizar pruebas a los bujes y corrección de puntos calientes en el transformador de potencia. | 14/04/2026 | 07:01 | 14/04/2026 | 14:17
Coronado (CON) - El Este (EST) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Mantenimiento general. | 14/04/2026 | 07:02 | #N/A | #N/A
ST Miravalles, PH Canalete | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. | 14/04/2026 | 21:56 | 14/04/2026 | 21:59
ST Miravalles, PH Canalete U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 14/04/2026 | 21:56 | 14/04/2026 | 21:59
ST Miravalles, PH Canalete U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 14/04/2026 | 21:56 | 14/04/2026 | 21:59
UL