## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
VIERNES 17 ABRIL 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Cariblanco, PH Cariblanco U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Mantenimiento 1000 horas. | 17/04/2026 | 07:00 | 17/04/2026 | 10:58
ST Garabito, PT Garabito U3 | Desconexión automática | Unidad de generación | U3 | 13.8 kV | Por diferencial del filtro de aceite. Pérdida de generación: 17.0 MW | 17/04/2026 | 08:30 | 17/04/2026 | 10:39
ST Tanque, PE Aeroenergia | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. | 17/04/2026 | 09:59 | #N/A | #N/A
ST Tanque, PE VDELESTE | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. Pérdida de generación: 10.0 MW | 17/04/2026 | 09:59 | #N/A | #N/A
ST Tanque, PE Vientos del Este | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. | 17/04/2026 | 09:59 | #N/A | #N/A
ST La Joya, PH La Joya U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | El mal funcionamiento del dispositivo impide la excitación del generador, bloqueando el ingreso de la unidad al sistema sincronizado. | 17/04/2026 | 12:25 | 17/04/2026 | 20:21
ST Garabito, PT Garabito U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Inspección de levas, uniones atornilladas, comprobación de la calibración de válvulas. | 17/04/2026 | 18:00 | #N/A | #N/A
ST Miravalles, PG Miravalles U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Alarma de baja presión de vapor. Pérdida de generación: 46.0 MW | 17/04/2026 | 22:29 | #N/A | #N/A
ST Miravalles, PE Rio Naranjo | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. Pérdida de generación: 3.0 MW | 17/04/2026 | 22:40 | 17/04/2026 | 22:55
UL