## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
LUNES 20 ABRIL 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Garabito, PT Garabito U11 | Desconexión automática | Unidad de generación | U11 | 13.8 kV | Desconocido Pérdida de generación: 18.0 MW | 20/04/2026 | 05:52 | 20/04/2026 | 08:23
ST Río Macho, PH Rio Macho U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Mantenimiento anual | 20/04/2026 | 07:00
ST Río Macho, PH Rio Macho U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento anual | 20/04/2026 | 07:00
ST Toro, DPedro | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Reparación en interruptor principal | 20/04/2026 | 07:29 | 20/04/2026 | 13:51
ST La Caja, BC-01 | Desconexión | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Apertura del transformador 1 | 20/04/2026 | 09:49 | 20/04/2026 | 13:51
ST La Caja, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 230.0/34.5 kV | Instalación de equipos PSFV en San Antonio | 20/04/2026 | 09:49
ST Jaco, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 230.0/34.5 kV | Mantenimiento y pruebas | 20/04/2026 | 14:22
ST Garabito, PT Garabito U5 | Desconexión | Unidad de generación | U5 | 13.8 kV | Mantenimiento de 1000 horas | 20/04/2026 | 18:00
UL