## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MARTES 21 ABRIL 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Parrita (PAR) - Palmar (PAL) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Reparación conductor OPGW y mantenimiento a los módulos | 21/04/2026 | 07:02 | 21/04/2026 | 17:10
ST Guayabal, TR03 | Desconexión | Transformador | TR03 | 138.0/69.0 kV | Solicitado por Coopeguanacaste para mantenimiento en la LD 69kV | 21/04/2026 | 07:05 | 21/04/2026 | 18:21
ST Garabito, PT Garabito U6 | Desconexión | Unidad de generación | U6 | 13.8 kV | Mantenimiento de 1000 horas | 21/04/2026 | 18:00
ST Leesville, PT Guápiles U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Detección de fuga de aire en los sistemas auxiliares Pérdida de generación: 6.2 MW | 21/04/2026 | 22:37
ST Leesville, PT Guápiles U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Baja temperatura en el cilindro A8 Pérdida de generación: 5.4 MW | 21/04/2026 | 23:04
UL