## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MIÉRCOLES 22 ABRIL 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Miravalles, PH Canalete | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación relé diferencial | 22/04/2026 | 05:03 | 22/04/2026 | 07:09
ST Miravalles, PH Canalete U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Apertura de la línea de distribución | 22/04/2026 | 05:03 | 22/04/2026 | 07:09
ST Miravalles, PH Canalete U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Apertura de la línea de distribución | 22/04/2026 | 05:03 | 22/04/2026 | 07:09
Parrita (PAR) - Palmar (PAL) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Reparación del cable OPGW | 22/04/2026 | 07:00 | 22/04/2026 | 15:51
ST Guayabal, TR03 | Desconexión | Transformador | TR03 | 138.0/69.0 kV | Solicitado por Coopeguanacaste para mantenimiento en la LD 69kV | 22/04/2026 | 07:27 | 22/04/2026 | 19:24
ST Miravalles, PH Canalete | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación relé diferencial | 22/04/2026 | 08:13 | 22/04/2026 | 09:19
ST Miravalles, PH Canalete U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Apertura de la línea de distribución | 22/04/2026 | 08:13 | 22/04/2026 | 09:19
ST Miravalles, PH Canalete U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Apertura de la línea de distribución | 22/04/2026 | 08:13 | 22/04/2026 | 09:19
UL