## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MARTES 2 JUNIO 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Garabito, PT Garabito U9 | Desconexión | Unidad de generación | U9 | 13.8 kV | Fuga de aire en la válvula de admisión | 02/06/2026 | 01:32
ST Leesville, PT Guápiles U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Mantenimiento de 750 horas | 02/06/2026 | 07:00
ST General, PH General U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento del embalse e inspección de la compuerta de descarga de fondo | 02/06/2026 | 07:00
Rio Macho (RMA) - Cachi (CAC) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Mantenimiento a las protecciones y unidades de control | 02/06/2026 | 07:05 | 02/06/2026 | 16:01
ST Liberia, Reactor | Desconexión | Reactor |  | 230.0 kV | Instalación y puesta en marcha del relé de punto de onda en el módulo | 02/06/2026 | 09:24 | 02/06/2026 | 14:30
Rio Claro (RCL) - Progreso (PRO) - 1 | Recierres | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Actuación relé impedancia, fase T, a 35.2km de la ST Río Claro | 02/06/2026 | 12:16 | 02/06/2026 | 12:16
ST Tejona, PE Altamira | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Apertura de la línea para realizar conexiones eléctricas a poste de circuito colector | 02/06/2026 | 13:38 | 02/06/2026 | 17:07
ST Tejona, PE Altamira | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Realizar conexiones eléctricas a poste de circuito colector | 02/06/2026 | 13:42 | 02/06/2026 | 16:25
UL