## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
VIERNES 5 JUNIO 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Cañas (CAS) - Corobici (COR) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Reemplazo de bajantes de la barra a la seccionadora | 05/06/2026 | 07:02 | 05/06/2026 | 14:43
ST La Caja, BC-01 | Desconexión | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Desenergización de la barra 34.5kV por mantenimiento al trafo 1 | 05/06/2026 | 08:46 | 05/06/2026 | 11:11
ST La Caja, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 230.0/34.5 kV | Mantenimiento al cambiador de derivaciones | 05/06/2026 | 08:46 | 05/06/2026 | 11:11
ST Garabito, PT Garabito U3 | Desconexión automática | Unidad de generación | U3 | 13.8 kV | Falla en el gobernador Pérdida de generación: 17.3 MW | 05/06/2026 | 13:05 | 05/06/2026 | 14:06
ST Pirris, PH Pirris U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Fuga de aceite en inyector/deflector | 05/06/2026 | 17:30 | 05/06/2026 | 19:06
ST Angostura, PH Angostura U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Mantenimiento anillos colectores y pista de frenos | 05/06/2026 | 22:11
UL