## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
SÁBADO 6 JUNIO 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Angostura, PH Angostura U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento anillos colectores y pistas de frenos | 06/06/2026 | 00:50 | 06/06/2026 | 03:46
ST Angostura, PH Angostura U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 13.8 kV | Mantenimiento anillos colectores y pistas de frenos | 06/06/2026 | 03:52 | 06/06/2026 | 05:47
ST Miravalles, PH Bijagua U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Apertura de la línea de distribución | 06/06/2026 | 06:00 | 06/06/2026 | 16:19
ST Miravalles, PH Los Negros | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Mantenimiento en la planta Los Negros | 06/06/2026 | 06:18 | 06/06/2026 | 09:46
ST Miravalles, PH Bijagua U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Apertura de la línea de distribución | 06/06/2026 | 06:18 | 06/06/2026 | 16:19
ST Miravalles, PH Los Negros U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Mantenimiento al embalse, ST y casa de máquinas | 06/06/2026 | 06:18 | 06/06/2026 | 10:56
ST Miravalles, PH Los Negros U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento al embalse, ST y casa de máquinas | 06/06/2026 | 06:18 | 06/06/2026 | 10:56
ST Miravalles, PE Rio Naranjo U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Apertura de la línea de distribución | 06/06/2026 | 06:34 | 06/06/2026 | 16:19
ST Miravalles, PE Rio Naranjo U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Apertura de la línea de distribución | 06/06/2026 | 06:34 | 06/06/2026 | 16:19
ST Miravalles, PH Canalete | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Lavado de aisladores | 06/06/2026 | 06:38 | 06/06/2026 | 16:25
ST Miravalles, PH Canalete U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Apertura de la línea de distribución | 06/06/2026 | 06:38 | 06/06/2026 | 16:25
ST Miravalles, PH Canalete U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Apertura de la línea de distribución | 06/06/2026 | 06:38 | 06/06/2026 | 16:25
Tejona (TEJ) - Peñas Blancas (PBL) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Cambio de aisladores y herrajes | 06/06/2026 | 07:04 | 06/06/2026 | 17:07
ST Colima, TR01 | Desconexión automática | Transformador | TR01 | 138.0/34.5 kV | Actuación protecciones propias Pérdida de carga: 13.74 MW | 06/06/2026 | 09:34
ST Miravalles, PE Rio Naranjo | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Mantenimiento a la línea de distribución | 06/06/2026 | 09:56 | 06/06/2026 | 10:48
ST Pirris, PH Pirris U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Revisión inyector 2 | 06/06/2026 | 15:38 | 06/06/2026 | 16:56
UL