## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
DOMINGO 14 JUNIO 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Venecia, TG01 | Desconexión automática | Transformador | TG01 | 230.0/13.8 kV | Actuación de la protección diferencial | 14/06/2026 | 04:25 | 14/06/2026 | 08:25
ST Venecia, PH Toro III U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Apertura del trafo TG01 en ST Venecia | 14/06/2026 | 04:25 | 14/06/2026 | 08:25
Arenal (ARE) - Lindora (LIN) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Pruebas a las protecciones y cambio de herrajes | 14/06/2026 | 06:00 | 14/06/2026 | 14:46
ST Miravalles, PH Bijagua U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Apertura de la línea para lavado de aisladores | 14/06/2026 | 06:10 | 14/06/2026 | 14:40
ST Miravalles, PH Bijagua U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Apertura de la línea para lavado de aisladores | 14/06/2026 | 06:10 | 14/06/2026 | 14:40
ST Miravalles, PH Canalete | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Lavado de aisladores | 14/06/2026 | 06:14 | 14/06/2026 | 14:40
ST Miravalles, PH Canalete U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Apertura de la línea para lavado de aisladores | 14/06/2026 | 06:14 | 14/06/2026 | 14:40
ST Miravalles, PH Canalete U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Apertura de la línea para lavado de aisladores | 14/06/2026 | 06:14 | 14/06/2026 | 14:40
Cahuita (CAH) - Changuinola (CHA) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Puesta en servicio la protección 87L y reparación de conductor dañado | 14/06/2026 | 06:27 | 14/06/2026 | 22:36
ST Reventazon, PH Reventazon U5 | Desconexión | Unidad de generación | U5 | 13.8 kV | Poda de árboles cercanos a la línea de 34.5kV | 14/06/2026 | 07:00 | 14/06/2026 | 11:20
ST Toro, DPedro | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación relé sobrecorriente Pérdida de generación: 14.0 MW | 14/06/2026 | 11:55 | 14/06/2026 | 12:58
ST Toro, PH Don Pedro | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Apertura de la línea de distribución | 14/06/2026 | 11:55 | 14/06/2026 | 12:58
ST Garabito, PT Garabito U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Alta temperatura en bomba HT Pérdida de generación: 17.0 MW | 14/06/2026 | 17:44 | 14/06/2026 | 17:53
UL