## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
LUNES 15 JUNIO 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Toro, PH Volcan | Desconexión | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Inspección interna de tubería | 15/06/2026 | 00:00
ST Garabito, PT Garabito U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Baja presión de aceite Pérdida de generación: 17.6 MW | 15/06/2026 | 04:02 | 15/06/2026 | 05:58
ST Belen, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 230.0/34.5 kV | Pruebas eléctricas y funcionales | 15/06/2026 | 08:12
ST Moin, PTA Bloque 3 | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Mantenimiento a los transformadores 10 y 11 | 15/06/2026 | 08:20
ST Heredia, BC-01 | Desconexión | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Pruebas eléctricas | 15/06/2026 | 08:32 | 15/06/2026 | 14:24
ST Cañas, TR02 | Desconexión | Transformador | TR02 | 230.0/34.5 kV | Corrección de punto caliente | 15/06/2026 | 09:26 | 15/06/2026 | 13:19
ST Toro, PH Don Pedro | Desconexión | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Desenergización de barra 34.5kV en ST Toro por mantenimiento del transformador 2 | 15/06/2026 | 10:16
ST Guayabal, PE Cacao U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 24.9 kV | Reforzamiento del aislamiento del generador | 15/06/2026 | 10:30 | 15/06/2026 | 18:30
ST Guayabal, PE Cacao U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 24.9 kV | Pruebas de sobrevelocidad | 15/06/2026 | 10:38 | 15/06/2026 | 11:55
ST Toro, T2 | Desconexión | Transformador | T2 | 34.5/13.8 kV | Pruebas eléctricas | 15/06/2026 | 11:23
Cachi (CAC) - La Joya (JOY) - 1 | Desconexión automática | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Desconocido Pérdida de generación: 33.0 MW | 15/06/2026 | 11:29 | 15/06/2026 | 13:47
ST La Joya, PH La Joya U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Apertura de la línea de transmisión | 15/06/2026 | 11:29 | 15/06/2026 | 14:59
ST La Joya, PH La Joya U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Apertura de la línea de transmisión | 15/06/2026 | 11:29 | 15/06/2026 | 14:59
ST La Joya, PH La Joya U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Apertura de la línea de transmisión | 15/06/2026 | 11:29 | 15/06/2026 | 14:59
Palmar (PAL) - San Isidro (SIS) - 1 | Recierres | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Actuación relé diferencial, fase R a 7.9km desde San Isidro y a 49.3km de Palmar | 15/06/2026 | 21:20 | 15/06/2026 | 21:20
UL