## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MIÉRCOLES 17 JUNIO 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Orosi, PE Orosi | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Mantenimiento anual a los equipos de alto voltaje | 17/06/2026 | 06:00 | 17/06/2026 | 15:08
ST Orosi, PE Vientos de la Perla | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Mantenimiento anual a los equipos de alto voltaje | 17/06/2026 | 06:00 | 17/06/2026 | 15:33
ST Orosi, PE Vientos de Miramar | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Mantenimiento anual a los equipos de alto voltaje | 17/06/2026 | 06:00 | 17/06/2026 | 16:06
ST Guayabal, PE Cacao U9 | Desconexión | Unidad de generación | U9 | 24.9 kV | Falla de prueba del interruptor de sobrevelocidad | 17/06/2026 | 06:00 | 17/06/2026 | 12:36
Pailas (PAI) - Orosí (ORO) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Mantenimiento mayor en las plantas Vientos de la Perla, Vientos de Miramar y Orosí | 17/06/2026 | 06:17 | 17/06/2026 | 14:41
ST La Caja, BC-01 | Desconexión automática | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Apertura del transformador 1 | 17/06/2026 | 14:38 | 17/06/2026 | 14:55
ST La Caja, TR01 | Desconexión automática | Transformador | TR01 | 230.0/34.5 kV | Actuación protección diferencial de barra de 34.5kV Pérdida de carga: 23.6 MW | 17/06/2026 | 14:38 | 17/06/2026 | 14:55
UL