## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
SÁBADO 20 JUNIO 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Cachi, PH Cachi U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 13.8 kV | Mantenimiento de 1000 horas | 20/06/2026 | 00:00 | 20/06/2026 | 03:43
ST Miravalles, PH Canalete U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Apertura de la línea para poda | 20/06/2026 | 08:00 | 20/06/2026 | 16:17
ST Miravalles, PH Bijagua U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Apertura de la línea para poda | 20/06/2026 | 08:00 | 20/06/2026 | 15:55
ST Miravalles, PH Canalete U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Apertura de la línea para poda | 20/06/2026 | 08:00 | 20/06/2026 | 16:17
ST Miravalles, PH Bijagua U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Apertura de la línea para poda | 20/06/2026 | 08:00 | 20/06/2026 | 15:55
ST Miravalles, PH Canalete | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Poda en la línea de distribución | 20/06/2026 | 08:08 | 20/06/2026 | 16:17
ST Toro, PH El Angel Ampliacion U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Recierre en la líneas de distribución Pérdida de generación: 1.25 MW | 20/06/2026 | 11:14 | 20/06/2026 | 11:19
ST Toro, PH El Angel Ampliacion U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Recierre en la líneas de distribución Pérdida de generación: 1.25 MW | 20/06/2026 | 11:14 | 20/06/2026 | 11:19
ST Toro, PH El Angel U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla provocada por tormenta eléctrica Pérdida de generación: 1.8 MW | 20/06/2026 | 16:53 | 20/06/2026 | 17:14
ST Toro, PH El Angel Ampliacion U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Provocado por tormenta eléctrica Pérdida de generación: 1.25 MW | 20/06/2026 | 16:53 | 20/06/2026 | 17:07
ST Toro, PH El Angel U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla provocada por tormenta eléctrica Pérdida de generación: 1.7 MW | 20/06/2026 | 16:53 | 20/06/2026 | 17:14
ST Toro, PH El Angel Ampliacion U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Provocado por tormenta eléctrica Pérdida de generación: 1.25 MW | 20/06/2026 | 16:53 | 20/06/2026 | 17:07
ST Garita, PH Garita U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Potencia inversa Pérdida de generación: 16.0 MW | 20/06/2026 | 17:30 | 20/06/2026 | 18:30
UL