## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
DOMINGO 21 JUNIO 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Concavas (COV) - Agua Caliente (HOLCIM) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Para realizar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en la planta (HOLCIM). | 21/06/2026 | 06:06 | 21/06/2026 | 15:01
ST Cañas, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 230.0/34.5 kV | Para trabajos en la barra A 230 kV. | 21/06/2026 | 06:38 | 21/06/2026 | 14:52
ST Cañas, AT01 | Desconexión | Autotransformador | AT01 | 230.0/138.0 kV | Para trabajos en la barra A 230 kV. | 21/06/2026 | 06:44 | 21/06/2026 | 14:24
ST Cañas, Enlace 152E | Desconexión | Disyuntor |  | 230.0/230.0 kV | Para mantenimiento y pruebas a los módulos y líneas asociados a la barra A 230 kV. | 21/06/2026 | 07:06 | 21/06/2026 | 14:17
Cañas (CAS) - Liberia (LIB) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Para mantenimiento y pruebas a los módulos y líneas asociados a la barra A 230 kV. | 21/06/2026 | 07:09 | 21/06/2026 | 14:20
Cañas (CAS) - Jaco (JAC) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Para mantenimiento y pruebas a los módulos y líneas asociados a la barra A 230 kV. | 21/06/2026 | 07:13 | 21/06/2026 | 14:22
ST Toro, PH Don Pedro | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Falla en el TR02. | 21/06/2026 | 15:27 | 21/06/2026 | 15:30
ST Toro, PH Volcan | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Falla en el TR02. | 21/06/2026 | 15:27 | 21/06/2026 | 15:30
ST Toro, TR02 | Desconexión automática | Transformador | TR02 | 230.0/34.5 kV | Recierre en circuito LD-02 y recierre en circuito LD-01. Actuación de relé 51T. Pérdida de generación: 6.5 MW Pérdida de carga: 4.9 MW | 21/06/2026 | 15:27 | 21/06/2026 | 15:30
ST Toro, PH El Angel U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en el TR02. | 21/06/2026 | 15:27 | 21/06/2026 | 15:30
ST Toro, PH El Angel Ampliacion U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en el TR02. | 21/06/2026 | 15:27 | 21/06/2026 | 15:30
ST Toro, PH El Angel U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en el TR02. | 21/06/2026 | 15:27 | 21/06/2026 | 15:30
ST Toro, PH El Angel Ampliacion U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en el TR02. | 21/06/2026 | 15:27 | 21/06/2026 | 15:30
ST Venecia, Pital | Desconexión automática | Carga |  | 69.0 kV | Descargas atmosféricas en la zona. Pérdida de generación: 6.0 MW | 21/06/2026 | 20:59 | 21/06/2026 | 21:07
ST Balsa, PH Daniel Gutierrez U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Debido a que se encuentra en curso la atención de imprevistos surgidos durante el montaje del rodete, los cuales deben ser resueltos adecuadamente para minimizar riesgos adicionales que comprometan las siguientes etapas de armado y puesta en servicio de la unidad generadora. | 21/06/2026 | 23:00 | #N/A | #N/A
UL