## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
LUNES 22 JUNIO 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Garabito, PT Garabito U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Mantenimiento anual. | 22/06/2026 | 00:00 | #N/A | #N/A
ST Toro, PH Toro II U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla de señal de voltaje de barra y generador, no permite sincronizar la unidad. | 22/06/2026 | 00:00 | 22/06/2026 | 19:35
Concavas (COV) - Agua Caliente (HOLCIM) - 1 | Desconexión automática | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Falla interna en la planta Holcim que provoca el disparo transferido de la línea. | 22/06/2026 | 05:25 | 22/06/2026 | 14:10
ST Leesville, C.G Guapiles | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. | 22/06/2026 | 07:10 | 22/06/2026 | 08:30
ST Leesville, PT Guápiles U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 22/06/2026 | 07:10 | 22/06/2026 | 08:30
ST Leesville, PT Guápiles U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 22/06/2026 | 07:10 | 22/06/2026 | 08:30
ST Peñas Blancas, PH Peñas Blancas U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Desembalse. | 22/06/2026 | 08:11 | #N/A | #N/A
ST Peñas Blancas, PH Peñas Blancas U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Desembalse. | 22/06/2026 | 08:11 | #N/A | #N/A
ST Sabanilla, BC-01 | Desconexión | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Mantenimiento general. | 22/06/2026 | 08:30 | 22/06/2026 | 14:30
ST Tejona, PE Altamira | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Se realizarán trabajos en la fosa del aerogenerador 609. | 22/06/2026 | 08:48 | 22/06/2026 | 12:51
ST Guayabal, PE Cacao U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 24.9 kV | Atención de alarmas de lubricación. | 22/06/2026 | 10:02 | #N/A | #N/A
ST Cariblanco, PH Cariblanco U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Desinstalación de instrumentos para prueba de eficiencia. | 22/06/2026 | 12:01 | 22/06/2026 | 12:30
ST Alajuelita, TSM | Conexión | Transformador | TSM | 138.0/34.5 kV | Conexión y puesta en marcha de transformador móvil en ST Alajuelita para dar mantenimiento al TR02. | 22/06/2026 | 13:10 | 22/06/2026 | 13:10
ST Garita, PH Garita U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Prueba de arranque negro interna de planta. | 22/06/2026 | 22:00 | 22/06/2026 | 23:53
ST Garita, PH Garita U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Prueba de arranque negro interna de planta. | 22/06/2026 | 22:00 | 22/06/2026 | 23:53
UL