## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MARTES 15 SETIEMBRE 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST La Caja, PSFV San Antonio | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. | 15/09/2026 | 06:07 | 15/09/2026 | 06:23
ST La Caja, PSFV San Antonio | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. | 15/09/2026 | 06:07 | 15/09/2026 | 06:23
ST Barranca, PH Echandi | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Extensión por problemas con el ajuste de las palancas viejas contra el juego de alabes reparado, esto se debe a que detectamos que los pines fusibles no estaban entrando las palancas cuando realizamos el montaje contra el juego de alabes reparado. | 15/09/2026 | 17:01 | #N/A | #N/A
ST La Caja, PSFV San Antonio | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Mantenimiento general. | 15/09/2026 | 18:00 | #N/A | #N/A
ST La Caja, PSFV San Antonio | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Mantenimiento general. | 15/09/2026 | 18:00 | #N/A | #N/A
UL