## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MIÉRCOLES 16 SETIEMBRE 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Orosi, PE Vientos de la Perla | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Mantenimiento preventivo anual. | 16/09/2026 | 05:26 | #N/A | #N/A
ST Orosi, PE Vientos de Miramar | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Mantenimiento preventivo anual. | 16/09/2026 | 05:44 | #N/A | #N/A
ST Orosi, PE Orosi | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Mantenimiento general. | 16/09/2026 | 05:52 | #N/A | #N/A
Orosí (ORO) - Pailas (PAI) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Mantenimiento preventivo anual. | 16/09/2026 | 06:08 | #N/A | #N/A
ST Cariblanco, PH Cariblanco U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Mantenimiento 1000 hrs. | 16/09/2026 | 08:00 | 16/09/2026 | 11:31
ST Guayabal, PE Cacao U8 | Desconexión | Unidad de generación | U8 | 24.9 kV | Mantenimiento general. | 16/09/2026 | 08:00 | 16/09/2026 | 15:10
ST Belen, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 230.0/34.5 kV | Mantenimiento general. | 16/09/2026 | 08:39 | 16/09/2026 | 13:37
ST Balsa, Balsa Inferior | Desconexión | Carga |  | 34.5 kV | Rama de árbol sobre la línea. | 16/09/2026 | 14:01 | 16/09/2026 | 16:18
ST Balsa, PH Balsa | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Rama de árbol sobre la línea. | 16/09/2026 | 14:01 | 16/09/2026 | 16:18
ST La Caja, PSFV San Antonio | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Mantenimiento general. | 16/09/2026 | 18:00 | 16/09/2026 | 20:40
ST La Caja, PSFV San Antonio | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Mantenimiento general. | 16/09/2026 | 18:05 | 16/09/2026 | 20:35
UL