## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
VIERNES 18 SETIEMBRE 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Angostura, PH Angostura U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | No sincroniza. | 18/09/2026 | 08:00 | 18/09/2026 | 08:14
ST La Caja, PSFV San Antonio | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. Pérdida de generación: 10.0 MW | 18/09/2026 | 10:30 | 18/09/2026 | 10:34
ST La Caja, PSFV San Antonio | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. | 18/09/2026 | 10:30 | 18/09/2026 | 10:36
ST Garabito, PT Garabito U5 | Desconexión | Unidad de generación | U5 | 13.8 kV | Se detecta una fuga de aceite, lo que provocó la salida de operación de la unidad. | 18/09/2026 | 10:55 | 18/09/2026 | 11:34
ST PH Jorge Manuel Dengo, PH Jorge Manuel Dengo U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. Pérdida de generación: 2.2 MW | 18/09/2026 | 15:13 | 18/09/2026 | 15:24
ST PH Jorge Manuel Dengo, PH Jorge Manuel Dengo U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. Pérdida de generación: 2.2 MW | 18/09/2026 | 15:13 | 18/09/2026 | 15:24
ST Poas, PH Tacares U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. Pérdida de generación: 3.3 MW | 18/09/2026 | 15:13 | 18/09/2026 | 15:21
ST La Caja, PSFV San Antonio | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Mantenimiento general. | 18/09/2026 | 18:00 | 18/09/2026 | 20:06
ST La Caja, PSFV San Antonio | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Mantenimiento general. | 18/09/2026 | 18:06 | 18/09/2026 | 20:02
ST Caño Grande, PH Caño Grande III U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Lavado y limpieza de banco de transformadores. | 18/09/2026 | 20:00 | #N/A | #N/A
ST Florencia, PH San Lorenzo U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Mantenimiento mayor. | 18/09/2026 | 20:00 | #N/A | #N/A
ST Florencia, PH San Lorenzo U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Mantenimiento mayor. | 18/09/2026 | 20:00 | #N/A | #N/A
ST Balsa, PH Balsa Inferior U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Limpieza del embalse, inspección membrana. | 18/09/2026 | 20:03 | #N/A | #N/A
ST Balsa, PH Balsa Inferior U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Limpieza del embalse, inspección membrana. | 18/09/2026 | 20:03 | #N/A | #N/A
ST Balsa, PH Balsa Inferior U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 34.5 kV | Limpieza del embalse, inspección membrana. | 18/09/2026 | 20:03 | #N/A | #N/A
ST Caño Grande, PH Caño Grande U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Lavado y limpieza de banco de transformadores. | 18/09/2026 | 21:00 | #N/A | #N/A
Cahuita (CAH) - Moin (MOI) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Desmontaje de generadores. | 18/09/2026 | 22:09 | #N/A | #N/A
Moin (MOI) - Trapiche (TRA) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Desmontaje de generadores. | 18/09/2026 | 22:21 | #N/A | #N/A
UL