## COSTA RICA
ENTE OPERADOR REGIONAL
COSTA RICA
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTOS DE GENERACIÓN AÑO 2016
OS/OM SOLICITANTE | SOLMANT No. | FECHA INICIO | HORA INICIO | FECHA FINALIZACION | HORA FINALIZACION | MW | EQUIPO/ INSTALACION | Con Desconexión | Sin Desconexión | DESCRIPCION DEL TRABAJO | COMENTARIOS/OBSERVACIONES
CRI | 1 | 2016-01-04 08:00 | 42373.3333 | 2016-01-10 16:00 | 42379.6667 | 7.3 | Guapiles u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 1 | 2016-01-04 08:00 | 42373.3333 | 2016-01-10 16:00 | 42379.6667 | 7.3 | Guapiles u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 1 | 2016-01-05 08:00 | 42374.3333 | 2016-01-06 16:00 | 42375.6667 | 70 | Pirris u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 1 | 2016-01-07 08:00 | 42376.3333 | 2016-01-08 16:00 | 42377.6667 | 70 | Pirris u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 1 | 2016-01-11 08:00 | 42380.3333 | 2016-02-01 16:00 | 42401.6667 | 60 | Angostura u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 1 | 2016-01-18 08:00 | 42387.3333 | 2016-01-22 16:00 | 42391.6667 | 20 | Garita u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 1 | 2016-01-25 08:00 | 42394.3333 | 2016-02-05 16:00 | 42405.6667 | 15 | Rio Macho u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 1 | 2016-02-01 08:00 | 42401.3333 | 2016-02-05 16:00 | 42405.6667 | 20 | Garita u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 1 | 2016-02-01 08:00 | 42401.3333 | 2016-02-13 16:00 | 42413.6667 | 41.4 | Cariblanco u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 1 | 2016-02-08 08:00 | 42408.3333 | 2016-02-26 16:00 | 42426.6667 | 50 | Ventanas Garita u3 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 1 | 2016-02-08 08:00 | 42408.3333 | 2016-02-19 16:00 | 42419.6667 | 15 | Rio Macho u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 1 | 2016-02-08 08:00 | 42408.3333 | 2016-02-21 16:00 | 42421.6667 | 10.2 | Orotina u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 1 | 2016-02-08 08:00 | 42408.3333 | 2016-02-21 16:00 | 42421.6667 | 5.1 | Orotina u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 1 | 2016-02-15 08:00 | 42415.3333 | 2016-02-27 16:00 | 42427.6667 | 41.4 | Cariblanco u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 1 | 2016-02-22 08:00 | 42422.3333 | 2016-03-04 16:00 | 42433.6667 | 36 | Cachi u3 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 1 | 2016-02-22 08:00 | 42422.3333 | 2016-03-06 16:00 | 42435.6667 | 33 | Toro II u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 1 | 2016-02-28 08:00 | 42428.3333 | 2016-03-20 16:00 | 42449.6667 | 60 | Angostura u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 1 | 2016-02-29 08:00 | 42429.3333 | 2016-04-01 16:00 | 42461.6667 | 17.7 | Peñas Blancas u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 1 | 2016-03-14 08:00 | 42443.3333 | 2016-05-06 16:00 | 42496.6667 | 50 | Ventanas Garita u4 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 1 | 2016-03-21 08:00 | 42450.3333 | 2016-03-25 16:00 | 42454.6667 | 18.42 | Garabito u7 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 1 | 2016-04-02 08:00 | 42462.3333 | 2016-07-31 16:00 | 42582.6667 | 32 | Cachi u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 1 | 2016-04-04 08:00 | 42464.3333 | 2016-04-13 16:00 | 42473.6667 | 30 | Rio Macho u3 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 1 | 2016-04-04 08:00 | 42464.3333 | 2016-07-17 16:00 | 42568.6667 | 33 | Toro II u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 25 | 2016-04-04 08:00 | 42464.3333 | 2016-04-06 16:00 | 42466.6667 | 18.42 | Garabito u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 26 | 2016-04-05 08:00 | 42465.3333 | 2016-04-06 16:00 | 42466.6667 | 70 | Pirris u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 27 | 2016-04-07 08:00 | 42467.3333 | 2016-04-08 16:00 | 42468.6667 | 70 | Pirris u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 28 | 2016-04-11 08:00 | 42471.3333 | 2016-04-13 16:00 | 42473.6667 | 18.42 | Garabito u3 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 29 | 2016-04-18 08:00 | 42478.3333 | 2016-04-27 16:00 | 42487.6667 | 30 | Rio Macho u4 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 30 | 2016-04-18 08:00 | 42478.3333 | 2016-07-16 16:00 | 42567.6667 | 24 | Toro III u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 31 | 2016-04-18 08:00 | 42478.3333 | 2016-05-01 16:00 | 42491.6667 | 17.7 | Peñas Blancas u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 32 | 2016-04-18 08:00 | 42478.3333 | 2016-04-27 16:00 | 42487.6667 | 7.3 | Guapiles u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 33 | 2016-04-22 08:00 | 42482.3333 | 2016-04-26 16:00 | 42486.6667 | 50 | Ventanas Garita u3 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 34 | 2016-04-22 08:00 | 42482.3333 | 2016-04-26 16:00 | 42486.6667 | 50 | Ventanas Garita u4 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 35 | 2016-04-25 08:00 | 42485.3333 | 2016-04-27 16:00 | 42487.6667 | 18.42 | Garabito u4 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 36 | 2016-04-28 08:00 | 42488.3333 | 2016-05-07 16:00 | 42497.6667 | 7.3 | Guapiles u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 37 | 2016-05-02 08:00 | 42492.3333 | 2016-05-22 16:00 | 42512.6667 | 12 | Toro I u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 38 | 2016-05-08 08:00 | 42498.3333 | 2016-05-17 16:00 | 42507.6667 | 10.2 | Orotina u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 39 | 2016-05-09 08:00 | 42499.3333 | 2016-05-27 16:00 | 42517.6667 | 10 | Tejona u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 40 | 2016-05-16 08:00 | 42506.3333 | 2016-05-20 16:00 | 42510.6667 | 30 | Rio Macho u5 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 41 | 2016-05-16 08:00 | 42506.3333 | 2016-05-18 16:00 | 42508.6667 | 18.42 | Garabito u6 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 42 | 2016-05-18 08:00 | 42508.3333 | 2016-05-27 16:00 | 42517.6667 | 5.1 | Orotina u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 43 | 2016-05-30 08:00 | 42520.3333 | 2016-06-17 16:00 | 42538.6667 | 10 | Tejona u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 44 | 2016-05-30 08:00 | 42520.3333 | 2016-06-01 16:00 | 42522.6667 | 18.42 | Garabito u8 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 45 | 2016-05-30 08:00 | 42520.3333 | 2016-06-10 16:00 | 42531.6667 | 20 | Miravalles V u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 45 | 2016-06-03 08:00 | 42524.3333 | 2016-06-06 16:00 | 42527.6667 | 20 | Garita u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 45 | 2016-06-03 08:00 | 42524.3333 | 2016-06-06 16:00 | 42527.6667 | 20 | Garita u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 45 | 2016-06-05 08:00 | 42526.3333 | 2016-06-16 16:00 | 42537.6667 | 20 | Miravalles V u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 45 | 2016-06-06 08:00 | 42527.3333 | 2016-06-27 16:00 | 42548.6667 | 60 | Angostura u3 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 45 | 2016-06-06 08:00 | 42527.3333 | 2016-06-17 16:00 | 42538.6667 | 53 | Arenal u3 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 45 | 2016-06-06 08:00 | 42527.3333 | 2016-08-05 16:00 | 42587.6667 | 32 | Moin Gas u5 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 45 | 2016-06-13 08:00 | 42534.3333 | 2016-06-19 16:00 | 42540.6667 | 4.2 | Echandi u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 45 | 2016-06-19 08:00 | 42540.3333 | 2016-06-26 16:00 | 42547.6667 | 18.42 | Garabito u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 45 | 2016-06-20 08:00 | 42541.3333 | 2016-06-26 16:00 | 42547.6667 | 11 | Pailas u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 45 | 2016-06-20 08:00 | 42541.3333 | 2016-08-12 16:00 | 42594.6667 | 34 | Moin Gas u8 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 45 | 2016-06-24 08:00 | 42545.3333 | 2016-06-30 16:00 | 42551.6667 | 11 | Pailas u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 45 | 2016-06-27 08:00 | 42548.3333 | 2016-07-08 16:00 | 42559.6667 | 53 | Arenal u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 45 | 2016-07-04 08:00 | 42555.3333 | 2016-07-06 16:00 | 42557.6667 | 70 | Pirris u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 45 | 2016-07-04 08:00 | 42555.3333 | 2016-07-06 16:00 | 42557.6667 | 70 | Pirris u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 45 | 2016-07-04 08:00 | 42555.3333 | 2016-07-24 16:00 | 42575.6667 | 18.42 | Garabito u11 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 45 | 2016-07-04 08:00 | 42555.3333 | 2016-10-14 16:00 | 42657.6667 | 32 | Moin Gas u7 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 45 | 2016-07-07 08:00 | 42558.3333 | 2016-07-13 16:00 | 42564.6667 | 70 | Pirris u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 45 | 2016-07-14 08:00 | 42565.3333 | 2016-07-21 16:00 | 42572.6667 | 70 | Pirris u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 45 | 2016-07-15 08:00 | 42566.3333 | 2016-07-17 16:00 | 42568.6667 | 33 | Toro II u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 45 | 2016-07-15 08:00 | 42566.3333 | 2016-07-17 16:00 | 42568.6667 | 33 | Toro II u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 45 | 2016-07-15 08:00 | 42566.3333 | 2016-07-17 16:00 | 42568.6667 | 24 | Toro III u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 45 | 2016-07-15 08:00 | 42566.3333 | 2016-07-17 16:00 | 42568.6667 | 24 | Toro III u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 45 | 2016-07-18 08:00 | 42569.3333 | 2016-07-29 16:00 | 42580.6667 | 53 | Arenal u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 45 | 2016-07-18 08:00 | 42569.3333 | 2016-10-14 16:00 | 42657.6667 | 24 | Toro III u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 45 | 2016-07-18 08:00 | 42569.3333 | 2016-08-01 16:00 | 42583.6667 | 5 | Boca de pozo u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 45 | 2016-08-01 08:00 | 42583.3333 | 2016-08-12 16:00 | 42594.6667 | 17 | San Antonio u3 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 45 | 2016-08-07 08:00 | 42589.3333 | 2016-08-14 16:00 | 42596.6667 | 18.42 | Garabito u5 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 45 | 2016-08-08 08:00 | 42590.3333 | 2016-08-19 16:00 | 42601.6667 | 58 | JM Dengo u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 45 | 2016-08-21 08:00 | 42603.3333 | 2016-08-28 16:00 | 42610.6667 | 18.42 | Garabito u4 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 45 | 2016-08-22 08:00 | 42604.3333 | 2016-09-02 16:00 | 42615.6667 | 17 | San Antonio u4 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 45 | 2016-08-22 08:00 | 42604.3333 | 2016-08-27 16:00 | 42609.6667 | 36 | Moin III u10 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 45 | 2016-08-26 08:00 | 42608.3333 | 2016-08-27 16:00 | 42609.6667 | 41.4 | Cariblanco u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 78 | 2016-08-26 08:00 | 42608.3333 | 2016-08-27 16:00 | 42609.6667 | 41.4 | Cariblanco u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 79 | 2016-08-29 08:00 | 42611.3333 | 2016-09-09 16:00 | 42622.6667 | 58 | JM Dengo u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 80 | 2016-08-29 08:00 | 42611.3333 | 2016-09-11 16:00 | 42624.6667 | 12 | Toro I u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 81 | 2016-09-04 08:00 | 42617.3333 | 2016-09-11 16:00 | 42624.6667 | 18.42 | Garabito u6 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 82 | 2016-09-05 08:00 | 42618.3333 | 2016-09-08 16:00 | 42621.6667 | 17 | San Antonio u3 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 83 | 2016-09-05 08:00 | 42618.3333 | 2016-09-08 16:00 | 42621.6667 | 17 | San Antonio u4 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 84 | 2016-09-08 08:00 | 42621.3333 | 2016-09-11 16:00 | 42624.6667 | 17.7 | Peñas Blancas u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 85 | 2016-09-08 08:00 | 42621.3333 | 2016-09-11 16:00 | 42624.6667 | 17.7 | Peñas Blancas u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 86 | 2016-09-12 08:00 | 42625.3333 | 2016-09-25 16:00 | 42638.6667 | 32 | Cachi u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 87 | 2016-09-12 08:00 | 42625.3333 | 2016-09-30 16:00 | 42643.6667 | 10 | Tejona u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 88 | 2016-09-12 08:00 | 42625.3333 | 2016-09-17 16:00 | 42630.6667 | 55 | Miravalles I u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 89 | 2016-09-15 08:00 | 42628.3333 | 2016-09-19 16:00 | 42632.6667 | 60 | Angostura u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 90 | 2016-09-15 08:00 | 42628.3333 | 2016-09-19 16:00 | 42632.6667 | 60 | Angostura u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 91 | 2016-09-15 08:00 | 42628.3333 | 2016-09-19 16:00 | 42632.6667 | 60 | Angostura u3 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 92 | 2016-09-16 08:00 | 42629.3333 | 2016-09-18 16:00 | 42631.6667 | 32 | Cachi u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 93 | 2016-09-16 08:00 | 42629.3333 | 2016-09-18 16:00 | 42631.6667 | 32 | Cachi u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 94 | 2016-09-16 08:00 | 42629.3333 | 2016-09-18 16:00 | 42631.6667 | 36 | Cachi u3 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 95 | 2016-09-18 08:00 | 42631.3333 | 2016-09-25 16:00 | 42638.6667 | 18.42 | Garabito u3 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 95 | 2016-09-19 08:00 | 42632.3333 | 2016-10-08 16:00 | 42651.6667 | 58 | JM Dengo u3 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 95 | 2016-10-02 08:00 | 42645.3333 | 2016-10-09 16:00 | 42652.6667 | 18.42 | Garabito u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 95 | 2016-10-03 08:00 | 42646.3333 | 2016-10-21 16:00 | 42664.6667 | 10 | Tejona u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI | 95 | 2016-10-03 08:00 | 42646.3333 | 2016-10-28 16:00 | 42671.6667 | 18 | Barranca u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-10-10 08:00 | 42653.3333 | 2016-10-11 16:00 | 42654.6667 | 70 | Pirris u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-10-10 08:00 | 42653.3333 | 2016-10-15 16:00 | 42658.6667 | 55 | Miravalles II u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-10-12 08:00 | 42655.3333 | 2016-10-13 16:00 | 42656.6667 | 70 | Pirris u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-10-13 08:00 | 42656.3333 | 2016-10-16 16:00 | 42659.6667 | 17.7 | Peñas Blancas u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-10-13 08:00 | 42656.3333 | 2016-10-16 16:00 | 42659.6667 | 17.7 | Peñas Blancas u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-10-16 08:00 | 42659.3333 | 2016-10-23 16:00 | 42666.6667 | 18.42 | Garabito u7 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-10-17 08:00 | 42660.3333 | 2016-11-04 16:00 | 42678.6667 | 16 | Sandillal u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-10-17 08:00 | 42660.3333 | 2016-10-28 16:00 | 42671.6667 | 36 | Moin III u9 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-10-19 08:00 | 42662.3333 | 2016-10-28 16:00 | 42671.6667 | 18 | Barranca u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-10-21 08:00 | 42664.3333 | 2016-10-23 16:00 | 42666.6667 | 33 | Toro II u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-10-21 08:00 | 42664.3333 | 2016-10-23 16:00 | 42666.6667 | 33 | Toro II u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-10-21 08:00 | 42664.3333 | 2016-10-23 16:00 | 42666.6667 | 24 | Toro III u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-10-21 08:00 | 42664.3333 | 2016-10-23 16:00 | 42666.6667 | 24 | Toro III u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-11-06 08:00 | 42680.3333 | 2016-11-13 16:00 | 42687.6667 | 18.42 | Garabito u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-11-06 08:00 | 42680.3333 | 2016-11-13 16:00 | 42687.6667 | 18.42 | Garabito u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-11-06 08:00 | 42680.3333 | 2016-11-13 16:00 | 42687.6667 | 18.42 | Garabito u3 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-11-06 08:00 | 42680.3333 | 2016-11-13 16:00 | 42687.6667 | 18.42 | Garabito u4 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-11-06 08:00 | 42680.3333 | 2016-11-13 16:00 | 42687.6667 | 18.42 | Garabito u5 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-11-06 08:00 | 42680.3333 | 2016-11-13 16:00 | 42687.6667 | 18.42 | Garabito u6 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-11-07 08:00 | 42681.3333 | 2016-11-17 16:00 | 42691.6667 | 10.2 | Orotina u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-11-07 08:00 | 42681.3333 | 2016-11-17 16:00 | 42691.6667 | 5.1 | Orotina u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-11-07 08:00 | 42681.3333 | 2016-11-12 16:00 | 42686.6667 | 32 | Moin Gas u6 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-11-10 08:00 | 42684.3333 | 2016-11-14 16:00 | 42688.6667 | 60 | Angostura u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-11-10 08:00 | 42684.3333 | 2016-11-14 16:00 | 42688.6667 | 60 | Angostura u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-11-10 08:00 | 42684.3333 | 2016-11-14 16:00 | 42688.6667 | 60 | Angostura u3 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-11-10 08:00 | 42684.3333 | 2016-11-13 16:00 | 42687.6667 | 17.7 | Peñas Blancas u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-11-10 08:00 | 42684.3333 | 2016-11-13 16:00 | 42687.6667 | 17.7 | Peñas Blancas u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-11-14 08:00 | 42688.3333 | 2016-11-18 16:00 | 42692.6667 | 30 | Rio Macho u5 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-11-14 08:00 | 42688.3333 | 2016-12-02 16:00 | 42706.6667 | 16 | Sandillal u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-11-18 08:00 | 42692.3333 | 2016-11-21 16:00 | 42695.6667 | 50 | Ventanas Garita u3 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-11-18 08:00 | 42692.3333 | 2016-11-21 16:00 | 42695.6667 | 50 | Ventanas Garita u4 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-11-18 08:00 | 42692.3333 | 2016-11-19 16:00 | 42693.6667 | 41.4 | Cariblanco u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-11-18 08:00 | 42692.3333 | 2016-11-19 16:00 | 42693.6667 | 41.4 | Cariblanco u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-11-20 08:00 | 42694.3333 | 2016-11-27 16:00 | 42701.6667 | 18.42 | Garabito u7 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-11-20 08:00 | 42694.3333 | 2016-11-27 16:00 | 42701.6667 | 18.42 | Garabito u8 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-11-20 08:00 | 42694.3333 | 2016-11-27 16:00 | 42701.6667 | 18.42 | Garabito u9 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-11-20 08:00 | 42694.3333 | 2016-11-27 16:00 | 42701.6667 | 18.42 | Garabito u10 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-11-20 08:00 | 42694.3333 | 2016-11-27 16:00 | 42701.6667 | 18.42 | Garabito u11 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-11-21 08:00 | 42695.3333 | 2016-12-02 16:00 | 42706.6667 | 20 | Miravalles V u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-11-24 08:00 | 42698.3333 | 2016-12-05 16:00 | 42709.6667 | 20 | Miravalles V u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-12-02 08:00 | 42706.3333 | 2016-12-05 16:00 | 42709.6667 | 20 | Garita u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-12-02 08:00 | 42706.3333 | 2016-12-05 16:00 | 42709.6667 | 20 | Garita u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-12-04 08:00 | 42708.3333 | 2016-12-11 16:00 | 42715.6667 | 18.42 | Garabito u8 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-12-05 08:00 | 42709.3333 | 2016-12-09 16:00 | 42713.6667 | 11 | Pailas u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-12-06 08:00 | 42710.3333 | 2016-12-07 16:00 | 42711.6667 | 53 | Arenal u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-12-06 08:00 | 42710.3333 | 2016-12-07 16:00 | 42711.6667 | 53 | Arenal u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-12-06 08:00 | 42710.3333 | 2016-12-07 16:00 | 42711.6667 | 53 | Arenal u3 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-12-06 08:00 | 42710.3333 | 2016-12-07 16:00 | 42711.6667 | 58 | JM Dengo u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-12-06 08:00 | 42710.3333 | 2016-12-07 16:00 | 42711.6667 | 58 | JM Dengo u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-12-06 08:00 | 42710.3333 | 2016-12-07 16:00 | 42711.6667 | 58 | JM Dengo u3 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-12-06 08:00 | 42710.3333 | 2016-12-07 16:00 | 42711.6667 | 16 | Sandillal u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-12-06 08:00 | 42710.3333 | 2016-12-07 16:00 | 42711.6667 | 16 | Sandillal u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-12-08 08:00 | 42712.3333 | 2016-12-12 16:00 | 42716.6667 | 11 | Pailas u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-12-13 08:00 | 42717.3333 | 2016-12-13 16:00 | 42717.6667 | 58 | JM Dengo u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-12-13 08:00 | 42717.3333 | 2016-12-13 16:00 | 42717.6667 | 58 | JM Dengo u2 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-12-13 08:00 | 42717.3333 | 2016-12-13 16:00 | 42717.6667 | 58 | JM Dengo u3 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-12-13 08:00 | 42717.3333 | 2016-12-13 16:00 | 42717.6667 | 16 | Sandillal u1 |  |  | Mantenimiento anual
CRI |  | 2016-12-13 08:00 | 42717.3333 | 2016-12-13 16:00 | 42717.6667 | 16 | Sandillal u2 |  |  | Mantenimiento anual