## Hoja1
| Elemento | Variable de calificación | Resultado periodo | Resultado periodo | Resultado periodo | Resultado periodo
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | LINEAS DE TRANSMISIÓN 138 kV | DISPONIBILIDAD FORZADA (AVERÍAS) | 99.99% | 99.99% | 100% | 99.96%
2 | LINEAS DE TRANSMISIÓN 230 kV | DISPONIBILIDAD FORZADA (AVERÍAS) | 99.99% | 99.98% | 99.98% | 99.99%
3 | LINEAS DE TRANSMISIÓN 138 kV | DISPONIBILIDAD PROGRAMADA POR MANTENIMIENTO | 99.93% | 99.8% | 99.84% | 99.88%
4 | LINEAS DE TRANSMISIÓN 230 kV | DISPONIBILIDAD PROGRAMADA POR MANTENIMIENTO | 99.85% | 99.82% | 99.78% | 99.79%
5 | LINEAS DE TRANSMISIÓN 138 kV | DISPONIBILIDAD PROGRAMADA POR RECONSTRUCCIÓN | 99.93% | 98.77% | 98.69% | 99.46%
6 | LINEAS DE TRANSMISIÓN 230 kV | DISPONIBILIDAD PROGRAMADA POR RECONSTRUCCIÓN | 99.97% | 99.96% | 99.92% | 99.36%
7 | TRANSFORMADORES REDUCTORES | DISPONIBILIDAD FORZADA (AVERÍAS) | 99.99% | 99.98% | 99.9% | 99.95%
8 | TRANSFORMADORES REDUCTORES | DISPONIBILIDAD PROGRAMADA POR MANTENIMIENTO | 99.55% | 99.18% | 98.95% | 99.4%
9 | AUTOTRANSFORMADORES | DISPONIBILIDAD FORZADA (AVERÍAS) | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 100%
10 | AUTOTRANSFORMADORES | DISPONIBILIDAD PROGRAMADA POR MANTENIMIENTO | 99.78% | 99.77% | 99.71% | 98.84%